

**Dofinansowanie zadania z *Projektu pn.: Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”   
- „ budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół   
w Otmuchowie”***

Nr sprawy ZP.271.8.2024.RM Otmuchów, dnia 2024-07-24

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy Pzp Gmina Otmuchów uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt.1 pn.„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół  
 w Otmuchowie” nr postępowania ZP.271.8.2024.RM

**Pytanie nr 1**Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia w związku ze zmianą mocy przyłączeniowej dla obiektu? Jaki jest / może być ich termin realizacji po stronie operatora energetycznego i jak to się będzie przekładać na harmonogram budowy? (sprawdzenia i rozruchy)  
**Odpowiedź nr 1**  
Warunki przyłączenia związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej będą uzyskane z TAURON Dystrybucja do koło trzech tygodni i nie będą miały wpływu na jakiekolwiek opóźnienie   
w realizowaniu harmonogramu budowy.  
**Pytanie nr 2**   
Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie PnU oraz reprezentowanie zamawiającego w czynnościach odbiorowych (straż, sanepid) nie jest w gestii wykonawcy (a jeżeli jest, proszę również o informację jak to się ma do sytuacji z pytania 1).  
**Odpowiedź nr 2**  
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest w gestii Wykonawcy zapisy wzoru umowy & 1 pkt.4  
…”Wykonawca w ramach zadania uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez wykonawcę, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego wskutek wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.”  
**Pytanie nr 3**   
 Po czyjej stronie jest wycinka drzew biegnących wzdłuż bieżni a kolidujących z projektowanymi instalacjami zewnętrznymi? Czy zamawiający posiada już zezwolenie (jeżeli wymagane)? Po czyjej stronie będą ewentualne nasadzenia zastępcze?   
**Odpowiedź nr 3**  
Intencją projektu było zachowanie istniejącego drzewostanu i takie poprowadzenie instalacji zewnętrznych, aby wycinka drzew nie była potrzebna (przez środek alejki lub całkowicie zewnętrznie poza drzewami).  
**Pytanie nr 4**   
 Czy schron znajdujący się na działce wchodzi w kolizję z projektowaną infrastrukturą?  
**Odpowiedź nr 4**Schron znajdujący się na działce nie wchodzi w kolizję z projektowaną infrastrukturą. Na etapie projektowania dokonano odkrywki jego ściany i namierzenia geodezyjnego.  
**Pytanie nr 5**  
Proszę również o przesłanie zestawienia wyposażenia obiektu do dostarczenia (prawdopodobnie brakująca część SST B.14 do której znajdują się odwołania w przedmiarze).  
**Odpowiedź nr 5**Zestawienie wyposażenia obiektu do dostarczenia i zamontowania znajduje się w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej p.B-10 „Wyposażenie „ strona 47- 50.Wycena w przedmiarze robót **dział 6 „Wyposażenie”.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Damian Nowakowski

Sprawę prowadzi:  
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Maria Radzikowska  
tel.77/ 4315017 wew. 346