

**Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/354/PolskiLad**

Nr sprawy ZP.271.9.2024.RM Otmuchów, dnia 2024-07-26

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy Pzp Gmina Otmuchów uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt.1 pn.„ **Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów** ” nr postępowania ZP.271.9.2024.RM

**Pytanie nr 1**Czy inwestor przewiduje ustawienie obrzeży? Jeśli tak to w jakiej ilości?  
**Odpowiedź nr 1**Zamawiający przewiduje wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30\*8cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową zgodnie z PZT, w wycenie należy przyjąć pozycję: KNR 2-31 0407-05 w ilości 138 m.  
Ustawienie obrzeży należy przyjąć jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym.  
**Pytanie nr 2**  
Czy inwestor przewiduje czyszczenie i ewentualna wymianę przykanalików bądź uszkodzonych wpustów ulicznych, gdyż po wizji w terenie okazuje się, że wpusty ściekowe oraz przykanaliki są niedrożne?  
**Odpowiedź nr 2**W przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych niedrożności przykanalików lub wpustów ulicznych należy je poddać oczyszczeniu a w przypadku uszkodzenia wymianę na nowe.  
**Pytanie nr 3**Czy inwestor przewiduje wzmocnienie i wyprofilowanie podbudowy lub wykonanie płyt przejściowych na dojazdach obiektu mostowego?  
**Odpowiedź nr 3**  
Zamawiający nie przewiduje na etapie remontu drogi ingerencję w konstrukcję mostu.  
  
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Damian Nowakowski

Sprawę prowadzi:  
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Maria Radzikowska  
tel.77/ 4315017 wew. 346