## bezprądowe - Parametry technicz
Parametry techniczno-użytkowe równoważności dla przydomowych oczyszczalni ścieków (BPOŚ)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
| Specyfikacja techniczna | Dokument potwierdzający parametr, wymagany przez Zamawiajacego | Oświadczenie dot. spełniania warunku | Dokument potwierdzający parametr, przedstawiany przez Wykonawcę (dokładna nazwa dokumentu, nr dokumentu, data) | Ocena spełniania wymaganego przez Zamawiającego parametru
1. | Wymagania ogólne
01.1 | Oczyszczalnia przydomowa zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013 | deklaracja CE
01.2 | Zużycie energii przez oczyszczalnię przydomową na poziomie 0,00 kWh/d | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej
2. | Parametry techniczne
02.1 | Z uwagi na warunki gruntowe wilgotne (wysoki poziom wody gruntowej), możliwość posadowienia oczyszczalni w warunkach gruntowych wilgotnych | raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych
02.2 | system oczyszczania, przed elementem rozsączenia posiada studzienkę do poboru próbek | dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie
02.3 | Zbiorniki oczyszczalni są monolityczne | raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.4 | Zbiorniki oczyszczalni są szczelne | pracownicy (minimum 3) producenta posiadają certyfikaty dla normy PN EN 13067
02.5 | Oczyszczalnie są wodoszczelne | raport z badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.6 | Brak konieczności wybierania osadu w okresie jednego roku | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem braku konieczności wybierania osadu z oczyszczalni w okresie badawczym
02.7 | Odporność na działanie ognia materiału z jakiego wyprodukowane są oczyszczalnie | raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.8 | Średnie zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię przydomową w momencie przepływu nominalnego | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego oczyszczalni
3. | Wymagania środowiskowe dla producenta
03.1 | Producent posiada systemy zarządzania środowiskiem i jakością | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14000 dla producenta
| Producent nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska | informacja/zaświadczenie z rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski właściwy dla siedziby producenta
UWAGA:
* kolumnę (4) oraz (5) wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
* Prawą stronę tabeli - kolumna (6) należy wypełnić stosując wyrażenia „spełnia” lub „nie spełnia”
* w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów - kolumna (5) - należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, nie wypełni pozycji lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP)
* Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty wszystkie dokumenty potwierdzające parametry wpisane w kolumnie -5-. Brak dołączonego dokumentu spowoduje odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)

## Arkusz1
Parametry techniczno-użytkowe dla przydomowych oczyszczalni ścieków
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
| Specyfikacja techniczna | Dokument potwierdzający parametr, wymagany przez Zamawiajacego | Oświadczenie dot. spełniania warunku | Dokument potwierdzający parametr, przedstawiany przez Wykonawcę (nazwa dokumentu, nr, data) | Ocena spełnainia paremetru przez Zamawiającego
1. | Wymagania ogólne
01.1 | Oczyszczalnia przydomowa zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013 | deklaracja CE
01.2 | Zużycie energii przez oczyszczalnię przydomową na poziomie 0,00 kWh/d | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej
01.3
2. | Parametry techniczne
02.1 | Z uwagi na warunki gruntowe wilgotne (wysoki poziom wody gruntowej), możliwość posadowienia oczyszczalni w warunkach gruntowych wilgotnych | raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych
02.2 | system oczyszczania, przed elementem rozsączenia posiada studzienkę do poboru próbek | dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie
02.3 | Zbiorniki oczyszczalni są monolityczne | raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.4 | Zbiorniki oczyszczalni są szczelne | pracownicy (minimum 3) producenta posiadają certyfikaty dla normy PN EN 13067
02.5 | Oczyszczalnie są wodoszczelne | raport z badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.6 | Brak konieczności wybierania osadu w okresie jednego roku | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem braku konieczności wybierania osadu z oczyszczalni w okresie badawczym
02.7 | Odporność na działanie ognia materiału z jakiego wyprodukowane są oczyszczalnie | raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013
02.8 | Średnie zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię przydomową w momencie przepływu nominalnego | raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem zerowego zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego oczyszczalni
3. | Wymagania środowiskowe dla producenta
03.1 | Producent posiada systemy zarządzania środowiskiem | Certyfikat ISO 9001:14000 dla producenta
| Producent nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska | informacja/zaświadczenie z rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski właściwy dla siedziby producenta
UWAGA:
* kolumnę (4) oraz (5) wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
* Prawą stronę tabeli - kolumna (6) należy wypełnić stosując wyrażenia „spełnia” lub „nie spełnia”
* w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów - kolumna (5) - należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, nie wypełni pozycji lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP)