Zapytanie ofertowe  nr …………. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR

Dotyczy:  wykonania prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Otmuchów,

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, Tel. 77/431 50 17, fax. 77/431 50 16

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi  na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000EUR

- Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny   ich spełnienia:

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania, (Zamawiający  nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

  - Wykonywał w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu podobnych robót w zakresie budowy/rozbudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków (z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków) z podaniem terminu i miejsca wykonania prac.(załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)

- Zamawiający dokona oceny  spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na zbudowaniu układu technologicznego tlenowej stabilizacji osadu oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów. W ramach prac m.in.  niezbędne będzie dostawa i montaż:

- dekantera wraz z żurawiem, prowadnicami oraz szafką elektryczną,

- ruszt napowietrzający wyposażony w 8 dyfuzorów napowietrzających wraz z kompletnym orurowaniem,

- dwie dmuchawy boczno kanałowe do napowietrzania ścieków,

- szafę elektryczną stanowiącą obudowę dla dmuchaw wyposażoną w układ automatyki i sterowania,

- rozruch oczyszczalni po wykonaniu prac naprawczych.

Istnieje możliwość dokonania wizji w terenie i sprawdzenia zakresu prac niezbędnych do wykonania na oczyszczalni ścieków w Rysiowicach, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Osobą do kontaktu  jest Pan Łukasz Podolski – Kierownik Gospodarstwa Komunalnego, nr tel. 692 452 092

- Termin realizacji zadania:

Termin zakończenia robót przez Wykonawcę – 15.01.2021 r.

- Kryteria oceny ofert  wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert:

| l.p. | Kryterium | Udział w procentach (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C), | 60% |
| 2. | Okres gwarancji | 40% |
|  | RAZEM | 100% |

- Kryterium cena:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60pkt

Zasady oceny kryterium „Cena” (C) .

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = C min/Ci * Max (c)

Gdzie:

| Pi (C) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| C min | Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| C i | Cena oferty „i” |
| Max (C) | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” |

- Kryterium okresu gwarancji: maksymalna liczba punktów  – 40pkt. (Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy):

a). okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.

b). okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt.

c). okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

- Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej  (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek:  „wykonanie prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach” w terminie do dnia 19.11.2020 r. do godz. 15.00  pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6,                                                                                                                48-385 Otmuchów. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data doręczenia. Nie  podlega ocenie oferta złożona po terminie.

- Rozstrzygnięcie postępowania.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia.

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązania w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub spółki kapitałowe i  posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenia

- wzór umowy

- dokumentacja techniczna